10	Сборник статей под редакцией д.т.н. Кочкина В. И.

- компенсаторы неактивной мощности;

- гибкие линии электропередачи;

- элементы интеллектуальных сетей.

Кроме того, рассмотренное выше оборудование позволяет решать текущие и перспективные задачи повышения пропускной способности линий электропередачи, энергосбережения, повышения качества электроэнергии, а также импортозамеще-ния. Поставляемое оборудование аттестовано ОАО «ФСК ЕЭС» и проходит испытания на стендах ОАО «НТЦ электроэнергетики», аккредитованных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

В данный сборник вошли статьи с результатами исследований на разных стадиях разработки, изготовления и испытаний различных типов статических компенсаторов, опубликованные начиная с середины 1980-х гг. и по настоящее время. Безусловно, некоторые вопросы, отраженные в статьях, получили дальнейшее развитие и понимание (высшие гармоники тока, переходные процессы в фильтрах, новая элементная база и др.).

фактор выражает искреннюю признательность авторам статей, внесшим свой вклад в создание новой прогрессивной техники.

Сборник может быть полезен разработчикам, проектировщикам, эксплуатационному персоналу, студентам и аспирантам электроэнергетических специальностей, занимающихся вопросами компенсации реактивной мощности.

Д.т.н. В. И. Кочкин

предисловие

Наработки опытно-промышленных и промышленных образцов статических компенсаторов реактивной мощности относятся к началу 1980-х гг. Усилиями научных сотрудников и разработчиков МЭИ, ВЭИ им. В. И. Ленина, Тяжпромэлек-тропроекта, Тольяттинского трансформаторного завода, МО НИИПТ, ВНИИЭ, Энергосетьпроекта были созданы основы производства в Рссии статических тиристорных компенсато -ров (СТК). Причем работы проводились в двух направлениях:

- создание СТК для промышленных предприятий. Под ру
ководством ВЭИ были разработаны и введены в работу
СТК мощностью 160 Мвар для дуговых сталеплавильных
печей на Молдавском металлургическом заводе (1985 г.)
и Дальневосточном металлургическом заводе (1986 г.);

- создание СТК для электрических сетей энергосистем.
Первый компенсатор 120 Мвар, 110 кВ с участием МО
НИИПТ и Энергосетьпроекта был введен в работу на под
станции (ПС) 500 кВ Луч ПО «Дальние электропередачи»
в 1984 Ç.

Полученный опыт разработки, испытаний и эксплуатации СТК позволил в 1990-е гг. ВНИИЭ совместно с НПЦ «Энерком-Сервис» выполнить несколько контрактов по поставке СТК на объекты Китая.      При этом в условиях финансового кризиса в БЬсии удалось сохранить потенциал разработчиков и создать в НПЦ «Энерком-Сервис» производственную базу для промышленного изготовления оборудования СТК. По мере появления финансовых ресурсов стали реализовываться заказы на СТК в Рссии. В частности, решением ОАО RO «ЕЭС Е?ссии» была принята долговременная программа замены отработавших ресурс синхронных компенсаторов (СК) на СТК, выполнение которой было поручено НПЦ «Энерком-Сервис» с участием ВНИИЭ. К настоящему времени включены в эксплуа-

8	Сборник статей под редакцией д.т.н. Кочкина В. И.

тацию 8 комплектов СТК мощностью 50, 100 и 160 Мвар на ПС МЭС Сибири и МЭС Юга. Данные компенсаторы подключены, как и СК, к третичным обмоткам автотрансформаторов (AT). Как показали испытания, быстродействие в замкнутом контуре регулирования составляет величину порядка 60 мс, что позволяет кроме нормализации напряжений повышать пропускную способность линий электропередачи, предотвращать развитие лавины напряжений в узлах электрической сети с двигательной нагрузкой. Учитывая, что не на всех ПС есть свободные третичные обмотки на AT, выполнена разработка реактора трансформаторного ТИПа (ек трансформатора = 100%), КОТОрыЙ МОЖНО подключать непосредственно к шинам 110, 220 и 500 кВ. При этом к его вторичной обмотке подключаются тиристорные вентили без реакторов. Фактически создан управляемый тиристорами шунтирующий реактор (УШИ51) с таким же высоким быстродействием, как и у СТК. В 2009 г. на ПС 220 кВ Кога-лым и Прогресс введены в работу две установки, состоящие из УЮТ и конденсаторных батарей (БСК) мощностью 50 Мвар. Направление, начатое компанией ВВС и продолженное проф. Г. Н. Александровым, завершено внедрением конкретных установок с УЮТ. Новизна разработки УЮТ подтверждена полученными патентами. Отметим, что оборудование СТК и УЮТ изготавливается на основе современных комплектующих (тиристоры, конденсаторы, высокотемпературный провод для реакторов).

Параллельно НПЦ «Энерком-Сервис» разрабатывает направление по производству компактных БСК, при изготовлении которых используются единичные конденсаторы Серпуховского конденсаторного завода. Пользуются спросом БСК 110 и 220 кВ мощностью до 100 Мвар. Внедрены БСК 110 кВ на ПС 110 кВ ОАО «1заньэнерго» суммарной мощностью 300 Мвар, на ПС ОАО «МОЭСК» общей мощностью 650 Мвар, на ПС МЭС Юга — 600 Мвар. Для ликвидации дефицита реактивной мощности в Хакасском регионе после остановки Саяно-Шушен-ской ГЭС на ПС 500 кВ Означенное и Алюминиевая в кратчайшие сроки введены в работу семь БСК по 100 Мвар, 220 кВ

Предисловие

каждая, что позволило обеспечить энергоснабжение потребителей, в том числе алюминиевых заводов региона.

Известно, что нормальная работа энергосистемы обеспечивается балансом активной и реактивной мощности (генерация, потери, потребление).

Указанные балансы необходимо поддерживать в реальном времени в нормальных, послеаварийных и ремонтных схемах энергосистемы, а также при возмущениях в энергосистеме.

Изменение режимов работы энергосистемы можно обеспечивать за счет применения исполнительных управляемых устройств, способных воздействовать на активную и реактивную мощности. Создав информационную систему контроля параметров режима работы энергосистемы, дополнив ее компьютерной системой, которая по определенным критериям оценки состояния параметров и алгоритмам воздействует на исполнительные устройства, нормализуя режимы работы, можно обеспечить условия интеллектуального управления режимами работы с помощью комплекса таким систем. Это позволит оптимизировать издержки на эксплуатацию, повысить надежность режимов работы и энергоснабжения потребителей, предотвращать возникновение или развитие аварий, не допуская массового отключения потребителей.

В настоящее время ОАО «ФСК ЕЭС» приняло решение о проведении работ по созданию интеллектуальных электрических сетей в ЕЭС Рссии, фрагментами которых будут ОЭС Сибири, Урала, Юга, Центра и др. Работа ведется в двух направлениях: оснащение электрических сетей исполнительными быстродействующими управляемыми источниками реактивной мощности и создание компьютерных управляющих систем.

В числе новых разработок необходимо отметить создание СТАТКОМа (преобразователя напряжения на полностью управляемых вентилях), который дает возможность применения в электрических сетях Рссии новых технологий на его основе:

— передачи и вставки постоянного тока с новыми техническими возможностями;